## 물품 규격서
물품 규격서
관세분류번호 | 품목번호 | 품명 | 단위 | 수량
HSK CODE | ITEM NO. | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITY
|  | 핸드헬드 타입 현장재구성 측정 장비 | 대 | 3
1. 적용 범위 및 분류
1.1. 적용 범위
화재, 안전사고 등 사건현장에서 신속하고 훼손없이 3차원으로 재구성 하는 장비
1.2. 분류 : 과학수사 장비 중 분석장비
2. 구조 및 치수
2.1. 형태
신속성·편의성 향상을 위한 핸드헬드 타입으로 이동 시 레이저 포인트를 이용하여 재구성 가능 형태
2.2. 규격
구 분 |  | 규 격
본체 | 크기 | 232mm × 410mm × 141mm 이하
| 무게 | 2.2kg 이하
데이터로거 | 크기 | 197mm × 131mm × 91.6mm 이하 |  | 배터리 포함
| 무게 | 1.6kg 이하 |  | 배터리 포함
2.3. 성능
구 분 | 성 능 |  |  | 비 고
일반 측정 | - 레이저등급 : 1등급
- 시야각 : 360° x 290° 이상
- 측정거리 : 반경 120m 이상
- 초당 획득 포인트 : 최대 640,000 pts/s 이상
- LIDAR 채널 수 : 32개 이상
- 정밀도 : 5mm 이상
- 걸으며 이동하면서 측정
- 자동차에 고정하여 이동하면서 측정
- 정방향, 측방향, 역방향 모두 측정 가능
정밀 측정 | - 해상도 : 19M 포인트 이상
- 정밀도 : 2mm 이상
- 이미지 : 측정 중 72MP의 360° 이미지 캡처
- 등록 : 실시간 및 완전 자동화 등록
- 기간 : 16초 이내 컬러값 포함
이미지 촬영 | - 360° 카메라 1대 이상
사용 환경 | - 실내 및 실외 이동하며 측정 가능
- 방진방수등급 : IP54 이상
- 사용온도 : 0°C ~ +40°C
운영 방식 | - 작동방식 : 버튼 또는 터치스크린 작동
- 전원방식 : 충전용 배터리 방식(탈착형)
- 통신방식 : WIFI, RJ54, USB 스틱으로 연결
- 저장장치 : 512GB 이상
- 사용시간 : 최대 50시간 연속사용
3. 기본 구성
3.1. 하드웨어(H/W)
3.1.1 |  | 현장 동시 위치 측정 및 매핑 장비 본체 |  | 1대
3.1.2 |  | 데이터 로거 |  | 1대
3.1.3 |  | 배터리 |  | 1개
3.1.4 |  | 충전기 |  | 1개
3.1.5 |  | 모노포드 |  | 1개
3.1.6 |  | 외장 메모리 |  | 1개
3.1.7 |  | 자동차 마운트 세트 |  | 1개
3.2. 악세사리
3.2.1 |  | 휴대용 운영 케이스 |  | 1개
3.2.2 |  | 이동용 가방(백팩 등) |  | 1개
4. 검사와 샘플
4.1. 검사
4.1.1. 규격서에 의해 검사를 받아야 하며, 납품 후 1주일간 시범운영 결과 특이사항 없을 시, 검사확인
5. 물품의 배송 및 유지보수
5.1. 경찰청에서 지정한 곳에 각 배송되어야 함 (계약 후 물품배부처 제공)
5.2. 운송 중이나 검수 이전에 발생된 제품하자에 대해서는 계약자가 즉시 신제품으로 교환, 배송하여야하며 해당 운송료는 납품업자가 부담하여야 한다.
5.3. 제품에 대한 무상A/S기간은 1년으로 하며, 국내에서 신속히 처리 가능하여야 함 ※ 각 시도경찰청별 AS 가능장소·연락처를 첨부하여야 함
5.4. 단위포장상자 겉면에는 품명, 제조년월일, 제조회사명, 전화번호 및 제품 작동요령 등을 표시하고 외부 포장상자 겉면에는 품명, 수량, 제조년도, 제조회사명을 선명하게 표시한다.
6. 기타사항
6.1. 본 규격에 명시되지 않은 사항은 수요기관의 제시(협의가능)에 의하며 기타 제조사항은 KS규격 및 일반 제조요령에 따른다.
6.2. 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 등을 무단 사용할 경우 그로 인한 일체의 책임은 계약자에 있다.