先临三维出厂标定环境配置[SDK2.0]

Version 1.0

先临三维科技股份有限公司

目   录

文件介绍	3

环境搭建	3

文件介绍

出厂标定需要下表文件清单

| 文件名称 | 说明 |
| --- | --- |
| CalibBoardData.asc | 相机标定编码点标定板（通常用大理石形式）真值文件 |
| CodeBoard.txt | 相机标定编码点标定板（通常用大理石形式）码表文件 |
| LaserCalibBoardData.asc | 激光线标定板真值文件 |

环境搭建

首先按照本公司的客户端软件安装流程安装好客户端软件。然后将SDK安装包的bin文件夹中的内容复制到客户端软件中。详情可参阅《XL-QER-RD-012_[SDK 2.0]_开发环境配置[SDK2.0].docx》。

第二步，将文件介绍中的3个文件复制到res/设备名称的文件夹中，对于FreeScanUEPro设备来说，这个文件夹就是res/FreeScanUEPro。

第三步，执行Sn3DSDKDemo，按提示进入出厂标定。

注意事项：出厂标定仅限公司生产测试用，相关文件如非必要请勿提供给第三方。快速标定板的asc文件名字母表排序必须在CalibBoardData.asc前。比如B.asc、A.asc都可以，但是D.asc是无效的，会导致无法正常进行标定。