FreeScan 2.0 SDK

软件需求规格说明书

项目名称：FreeScan 2.0 SDK

承担部门：3D数字化研发部

产品负责人：李洲强

版本修改记录

| 版本 |  | 状态* |  | 日期 |  | 作者 |  | 修改说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D |  | 2023.09.24 |  | 刘维 |  | 初稿 |  |

状态:  D: 初稿、A: 审核通过

| 审批人: | 李洲强 | 日期: | 2022.09.24 |
| --- | --- | --- | --- |

目  录

1. 引言	- 4 -

1.1. 背景	- 4 -

1.2. 目的	- 4 -

2. 功能需求列表	- 4 -

3. 功能需求	- 4 -

3.1. C 函数风格SDK 接口	- 4 -

3.1.1. 接口功能列表	- 5 -

3.2. SDK Demo	- 5 -

3.2.1. Demo 功能列表	- 5 -

3.3. SDK 文档	- 6 -

3.3.1. Demo 需求列表	- 6 -

4. 非功能需求	- 6 -

4.1. 稳定性需求	- 6 -

4.2. 性能需求	- 6 -

4.3. 兼容性需求	- 6 -

5. 软件运行环境	- 7 -

5.1. 硬件环境	- 7 -

5.2. 软件环境	- 7 -

6. 参考文档	- 7 -

引言

  - 背景

1、基于新平台架构软件已经发布，需要提供与软件配套的SDK。

2、旧版本SDK不能支持的业务场景需要在新版SDK中得到解决。

  - 目的

1、让研发需求更加明确，让开发少走弯路。

2、帮助测试组有针对性的对新版软件进行功能和性能测试。

功能需求列表

| 需求编号 | 需求名称 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C函数风格的SDK接口；Python和c#接口封装类 | 高 |
| 2 | C++/python/c# SDK Demo | 高 |
| 3 | 中文/英语 chm格式的SDK文档 | 高 |
| 4 | 支持设备：5M/9M/UE/UEP/Combo/Trak/2X系列 | 高 |
| 5 | 支持的软件版本：OptimScan1.1.0.1/FreeScan2.0.1 Trak2.0/2X4.0 | 高 |
| 6 | 工业软件需兼容旧版本自动化接口 | 高 |
| 7 | 支持原始设备控制接口，方便产测工具开发 | 高 |

功能需求

C 函数风格SDK 接口

SDK接口支持windows11/linux ubentu 18.04

接口功能列表

| 序号 | 详细功能列表 |
| --- | --- |
| 1 | 设备在线检测、上线离线通知、设备类型名字、加密狗错误信息通知 通行证？ sdk初始化检测有没有激活 保障没有激活不让用 |
| 2 | 5M/9M/Combo/UE/UEP/Trak/2X设备接口；断线重连 |
| 3 | 实时视频显示/亮度调节 |
| 4 | 5M/9M/Combo/UE/UEP/Trak/2X 进入退出标定 Sdk demo提供标定工具 显示扫描软件标定界面 公司标识可以控制显示隐藏 |
| 5 | 5M/9M/Combo/UE/UEP/Trak/2X各种标定切换、标定采集控制逻辑、标定位姿计算结果通知、标定计算进度和结果通知 |
| 6 | Combo/UE/UEP/Trak 进入、退出激光线扫描模式 |
| 7 | Combo/UE/UEP/Trak激光线新建工程、打开工程 |
| 8 | Combo/UE/UEP/Trak激光线扫描控制：预扫、扫描、暂停、取消扫描、保存，距离条相关控制 |
| 9 | Combo/UE/UEP/Trak扫描设置面板控制功能 |
| 10 | UE/UEP/Combo/Trak封装面板功能/保存 |
| 11 | Combo 进入、退出红外扫描模式 |
| 12 | Combo红外扫描新建工程、打开工程 |
| 13 | Combo红外扫描控制：预扫、扫描、暂停、生成数据、取消扫描、保存 |
| 14 | Combo红外扫描扫描设置面板控制功能 |
| 15 | Combo红外扫描扫描封装面板功能/保存 |
| 16 | 激光/红外/白光/固定 扫描编辑删除功能 |
| 17 | 5M/9M/2X 固定扫描进入退出、新建、打开工程 |
| 18 | 5M/9M/2X 固定扫描设置面板接口 |
| 19 | 5M/9M/2X 扫描、保存接口、封装保存接口 |
| 20 | 2X 手持序列进入退出、新建打开工程、扫描控制、保存、封装及保存 |
| 21 | 2X 快速扫描进入退出、新建打开工程、扫描控制、保存、封装及保存 |
| 22 | 新增的温度数据/激光扫描开关激光线接口/红外扫描开关红外投影接口 |
| 23 | 实时扫描数据信息：增量点云、当前片点云、实时拼接rt、拼接状态、距离位置、标志点、编码点数据、固定扫描单片数据 |
| 24 | 整体三维数据：整体点云、整体网格、封装网格、 |
| 25 | 三维场景渲染控制：渲染图片大小设置、结果图片 |
| 26 | c接口内部协议打印到日志和控制台 |
| 27 | 兼容老版本自动化接口 |
| 28 | 设备控制原始接口，也要对外暴露 |
| 29 | 标定可独立带界面对外提供，SDK显示界面时候带有logo的地方可以通过配置文件配置隐藏logo |

SDK Demo

SDK demo支持windows11/linux ubuntu 18.04

Demo 功能列表

| 序号 | 详细功能列表 |
| --- | --- |
| 1 | SDK Demo 支持与接口对应的相关界面，新增界面需要设计 |
| 2 | 提供C++/Python/C# SDK Demo |
| 3 | SDK 配置工具，界面还是要设计 |
| 4 | SDK Demo界面需要实现使能控制 |
| 5 | SDK Demo 提供一个三维场景弹窗，支持外部拖入asc预览三维模型数据 |
| 6 | SDK Demo支持套索选择编辑 |

SDK 文档

Demo 需求列表

| 序号 | 详细功能列表 |
| --- | --- |
| 1 | pdf格式 |
| 2 | 中文/英文 |
| 3 | Sdk Demo使用说明 |
| 4 | SDK 配置工具使用说明 |
| 5 | SDK 组成说明 |
| 6 | SDK 版本说明 |
| 7 | SDK 使用流程 |
| 8 | SDK 各个接口功能、输入输出参数、返回值、注意事项、关联接口说明、支持的设备及软件版本 |
| 9 | SDK 技术支持说明 |

非功能需求

稳定性需求

8小时(200次)拷机操作软件可以稳定运作。内存或者显存、硬盘空间不够的情况下除外，但要有相关提示。

性能需求

相对扫描软件帧率、内存消耗没有明显下降

兼容性需求

本软件需兼容FreeScan UE、UE Pro、EP、Combo、trak、2X系列设备、5M/9M设备。

软件运行环境

硬件环境

推荐配置：

- 电脑内存：32G

- 显示分辨率：1920*1080 100%、125%；

- 2560*1080 100%、125%、150%

- 3840*2160 100%、200%；

- 3840*1080（AOC）100%、125%、150%

- 显卡：NVIDIA GTX3060及以上

- 显存：6G，不低于4G

- 处理器：I7-8700

- 端口：高速USB3.0

软件环境

- 电脑操作系统及版本：Win10，Win11（专业版、家庭版），64bits/linux ubuntu 18.4。

参考文档